	RCM
	SISTEMA:
	No.
	Facilitador
	Fecha
	Hoja:

	Hoja  de Trabajo 1
	SUBSISTEMA:
	No.
	Revisó:


	Fecha
	De:

	
	FUNCION
	
	FALLA FUNCIONAL
	
	MODO DE FALLA (Causa)
	EFECTOS DE LA FALLA (Manifestación)



	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


	Bombear entre 3 y 10 galones de gasolina a los vehículos

Indicar el volumen y el valor del combustible despachado dentro del 0.03% del valor real.

Apagar la bomba cuando sea requerido por el usuario o cuando se llene el tanque

Contener la gasolina

Almacenar entre 500 y 8.000 galones de gasolina

Prender una alarma luminosa en la oficina principal si el nivel del tanque llega a 8.500 galones
Prender localmente una alarma luminosa si el nivel del tanque cae a 1.000 galones.

Sonar  una alarma en la oficina principal si el nivel del tanque cae a 500 galones
Sonar localmente una alarma si el nivel del tanque alcanza  los 9.000 galones
Contener la gasolina del tanque en el evento de una fuga.

Indicar el nivel del tanque dentro del 0.05% del nivel real.
	A

B

C

A

B

C

A

B

A

A

B

A

B

A

B

C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C
	
	1
2


	
	


